ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Для подготовки коммерческого предложения

СИСТЕМА ФИЛЬТРАЦИИ

без монтажа

Общие данные объекта:

| Тип объекта: |  |
| --- | --- |
| Адрес объекта: |  |
| Тип канализации куда будет сбрасываться промывная вода от фильтров (Испольнитель / Поставщик не несет ответсвтенности за эксплуатацию Заказчиком системы канализации и за её сбои при одновременном работе с системой фильтрации): | Централизованная (поселковая, общесплавная) |
|  | Ливневая / просто канава / на поверхность |
|  | Накопительная емкость. Объем, литры: |
|  | Бетонные кольца. Конфигурация (количество колодцев, количество колец, диаметр, с дном без дна): |
|  | Септик / ЛОС – модель: |
|  | На поверхность. Выход дренажный от фильтра, который будет на улице – может перемерзнуть – придется монтировать греющий кабель. |
|  | Вообще нет канализации! Если клиент будет её делать потом, то отметить выше к какой он склоняется, а здесь галочку не ставить. Если клиент вообще не хочет делать канализацию или отвод воды – тогда дальше бессмысленно заполнять опросник – просто предложить картриджные фильтры (так как даже у осмоса под мойкой есть сброс воды в дренаж). |
| Электроснабжение: | ЕСТЬ на объекте |
|  | НЕТ на объекте или Клиент хочет только энергонезависемые фильтры. Перестать заполнять опросник – предложить картриджные и осмос под мойку. |

Перечень имеющегося оборудования для очистки воды (заполнять со слов, если клиент присылает фото, дописывать сюда), также отметить – что клиент планирует делать с имеющимся оборудованием:

| вообще ничего нет |
| --- |
| ЕСТЬ, но заказчик хочет все выбросить |
| ЕСТЬ и заказчик хочет максимально использовать имеющееся оборудование |
| Тип фильтра, размер, наполнитель Пример: Сетчатый фильтр грубой очистки Пример: Картриджный фильтр с полипропиленовым картриджем | Планируют использовать в новой системе? | Комментарий (позиция в системе и др.) Пример: Хочет оставить перед нашей системой Пример: Корпус хочет оставить, а картридж заменить сразу. Предполагает после нашей система поставить. |
|  | ДА НЕТ |  |
|  | ДА НЕТ |  |
|  | ДА НЕТ |  |
|  | ДА НЕТ |  |
|  | ДА НЕТ |  |
|  | ДА НЕТ |  |

Тип источника водоснабжения:

| центральный (поселковый, городской) водопровод | Название поселка и район: |  |
| --- | --- | --- |
| подземный (скважина или колодец) | Дебет (сколько воды даёт) сообщила буровая или написан в паспорте, м.куб./час: |  |
|  | Дебет (сколько воды даёт) клиент сам замерил, м.куб./час: |  |
|  | клиент не знает производительность. Считает, что фильтрам её хватит. |
| поверхностный (река, озеро, пруд) | Название водоема или водотока: |  |

| Данные по сантехническим приборам: ТОЛЬКО ТЕ ДЛЯ КОТОРЫХ НУЖНО ОЧИЩАТЬ Тип прибора Количество, шт Унитаз Биде Умывальник Кухонная мойка Стиральная машина Посудомоечная машина Душевая кабина Стандартная ванна Джакузи Поливочный кран | Информация по расходам не обязательна для заполнения, заполняется только если клиент продвинутый или точно знает, что хочет: Среднесуточное потребление, м3/сут Максимальное часовое потребление воды, м3/час |
| --- | --- |

Обязательно

| Количество потребителей* (человек, блюд, коров, сотрудников и др.): |  |
| --- | --- |

*если такого параметра не знают или его просто нет на объекте, то от клиента ОБЯЗАТЕЛЬНО среднесуточное потребление.

Есть ли бассейн:

бассейна НЕТ и не будет

бассейн ЕСТЬ или будет, но его заполнять фильтрованной водой НЕ будут ни в коем случае

бассейн ЕСТЬ или будет, точно БУДЕМ заполнять фильтрованной водой

!!! Заполнить если бассейн ЕСТЬ или будет и точно БУДУТ заполнять фильтрованной водой:

| Тип бассейна: | капитальный / круглогодичный |
| --- | --- |
|  | летний каркасный |
|  | летний надувной |
| Объем воды в бассейне, м.куб.: |  |
| Частота полной замены воды в бассейне, дни: |  |

Показатели качества исходной воды:

| Прозрачность исходной воды (какая из крана бежит, а не какая когда постоит): | прозрачная |
| --- | --- |
|  | умеренно мутная |
|  | сильно мутная |
| Запах исходной воды (какая из крана бежит, а не какая когда постоит): | без запаха |
|  | пахнет железом |
|  | пахнет сероводородом (тухлыми яйцами) |

Вставить анализ воды или заполнить таблицу ниже

Отметить если показатели из протокола анализа воды или названные клиентом внесли в Таблицу №1.Анализ воды.

Отметить если анализа воды нет и клиент не хочет его проводить или вода для фильтрации подается из водопровода населенного пункта (мы будем подбирать по столбцу «Норматив СанПиН 2.1.4.1074-01 в Таблице №1.Анализ воды)

Таблица №1. Анализ воды

| Показатели | Ед.изм. | Знач. | Норматив СанПиН 2.1.4.1074-01 | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Запах | балл |  | Не более 2 |  |
| Мутность | мг/дм3 |  | Не более 1,5 |  |
| Цветность | град Pt-Co |  | Не более 20 |  |
| рН | ед рН |  | 6-9 |  |
| Окисляемость перманганатная | мг O/дм3 |  | Не более 5 |  |
| Жесткость | мг-экв/дм3 |  | Не более 7 |  |
| Железо общее | мг/дм3 |  | Не более 0,3 |  |
| Железо 2+/3+ | мг/дм3 |  |  |  |
| Марганец | мг/дм3 |  | Не более 0,1 |  |
| Азот аммонийный | мг/дм3 |  | Не более 2 |  |
| Нитраты | мг/дм3 |  | Не более 45 |  |
| Минерализация | мг/дм3 |  | Не более 1000 |  |
| Сухой остаток | мг/дм3 |  | Не более 1000 |  |
| Кремний | мг/дм3 |  | Не более 10 |  |
| Кальций | мг/дм3 |  |  |  |
| Бор | мг/дм3 |  | Не более 0,5 |  |
| Фтор | мг/дм3 |  | Не более 1,5 |  |
| Нитриты | мг/дм3 |  | Не более 3 |  |
| Хлориды | мг/дм3 |  | Не более 350 |  |
| Сульфаты | мг/дм3 |  | Не более 500 |  |
| Хлор: |  |  |  |  |
| -свободный | мг/дм3 |  | В пределах 0,3-0,5 |  |
| -связанный | мг/дм3 |  | В пределах 0,8-1,2 |  |
| Нефтепродукты | мг/дм3 |  | Не более 0,1 |  |
| Сероводород и сульфиды | мг/дм3 |  | Не более 0,003 |  |
| ОМЧ | Кол-во/1мл |  | Не более 50 |  |
| ОКБ | Кол-во/100 мл |  | Отсутствие |  |
| ТКБ | Кол-во/100 мл |  | Отсутствие |  |

Какого качества клиент хочет получать воду:

Необходимо получение питьевой воды ТОЛЬКО по СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Жесткость будет образовывать накипь и белый налет.

Необходимо получение питьевой воды не только по СанПиН 2.1.4.1074-01, также чтобы и накипи не было и налет не оставался.

Необходимо получение воды соответствующей другому документу, указать полный номер:

Необходимо получение воды, соответствующей показателям, представленным ниже:

ЕСЛИ ЕСТЬ!  Вставить таблицу или перечень требуемых показателей

далее  пункты уточнений ТОЛЬКО для крупных (промышленных, общепит, бизнес, школа и т.д.) объектов –

ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ

Наличие накопительных емкостей НЕ мембранных баков (резервуаров чистой воды) на месте установки комплекса. Или возможность их установки при необходимости, для удешевления системы за счет сокращения пиковой нагрузки по расходу на систему фильтрации.

НЕТ емкости и возможности установки

НЕТ емкость, но ЕСТЬ возможность установки. Возможный объем или габариты:

ЕСТЬ емкость. Объем, м.куб:

Только если источник водоснабжения ПОДЗЕМНЫЙ или ПОВЕРХНОСТНЫЙ

Характеристики подающего насоса

| Марка |  |
| --- | --- |
| Напор максимальный, м |  |
| Производительность максимальная, м3/ч |  |
| Производительность фактическая (замеренная в точке установки фильтров или из любого крана), м3/ч |  |

На какую сумму ориентировался клиент, каким бюджетом для решения вопроса очистки воды располагает:

заложен бюджет, рубли:

примерно рассчитывал, рубли:

вы мне посчитайте, а там разговаривать буду

Какое давление в системе водоснабжения (должно быть не менее 2,5-3 бар):

точно знаю (написать в барах):

не знаю, считаю, что его хватит фильтрам для промывки. Проинформирован о том, что если давления не будет хватать, то фильтры не будут работать правильно, а Исполнитель или поставщик не будет нести гарантию за их работоспособность.

Свободные площади для установки:

Общая площадь, м.кв.:

Длина, м:

Глубина (Ширина), м:

Высота, м:

Тип электроснабжения:

220 Вольт

380 Вольт

не знаю, но электричество точно есть

хотят энергонезависемые фильтры. Можем только бытовой осмос предложить и картриджные фильтры.

К сведению Заказчика: Технико-коммерческое предложение разрабатывается на основе данных опросных листов. В случае недостоверности или неточности исходных данных они могут уточняться при подписании Договора. После заказа оборудования или выезда для начала монтажа по Договору всю ответственность за достоверность и полноту представленных исходных данных несет Заказчик.

С вышеизложенным согласен, достоверность и полноту предоставленных данных гарантирую.

Дата _________________		Подпись___________________	Расшифровка_____________